## SiNa
| Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa) | [6 empty] | Nr.
| gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV, SR 734.27) | [6 empty] | Auftrag-Nr.
| Pro Zählerstromkreis ein SiNa | [8 empty] | Seite | 1 von
| Eigentümer der Installation |  |  | Tel.-Nr. |  |  | Verwaltung | Tel.-Nr.
| Name 1 | [5 empty] | Name 1
| Name 2 | [5 empty] | Name 2
| Strasse, Nr. | [5 empty] | Strasse, Nr.
| PLZ, Ort | [5 empty] | PLZ, Ort
| Elektro-Installateur |  | Bew.-Nr. |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | Bew.-Nr.
Eine Kopie dieses Dokumentes ist so schnell wie mögich der Netzbetreiberin zuzustellen | Name 1 | [5 empty] | Name 1
| Name 2 | [5 empty] | Name 2
| Strasse, Nr. | [5 empty] | Strasse, Nr.
| PLZ, Ort | [5 empty] | PLZ, Ort
| Tel.-Nr. | [5 empty] | Tel.-Nr.
| Ort der Installation | [5 empty] | Gebäudeart
| Strasse, Nr. | [5 empty] | Objekt-Nr.
| PLZ, Ort | [5 empty] | Inst.-Anzeige (WESt-Nr.) :
Stockwerk / Lage
| Durchgeführte Kontrollen |  |  | Kontrollperiode |  |  | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
Datum der Kontrolle:
| Technische Angaben |  | Schutz-System:
| Anlage / Stromkreis | [5 empty] | Überstrom-Schutzorgan am |  |  |  | IK min. L-PE | RISO
[7 empty] | Anschlusspunkt der Installation |  |  |  | [A] | [MΩ]
| Zähler Nr. | Stromkunde |  |  |  | Nutzung / Besonderheiten | Art / Charakteristik | IN [A]
Die Unterzeichnenden bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren.
Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer
übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).
| Unterschriften Elektro-Installateur | [5 empty] | Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
| Elektro-Installateur |  |  |  | Bewilligungs-Inhaber |  | Elektro-Kontrolleur |  | Bewilligungs-Inhaber
| Name, Vorname (Blockschrift) |  |  |  | Name, Vorname (Blockschrift) |  | Name, Vorname (Blockschrift) |  | Name, Vorname (Blockschrift)
| Datum: | [5 empty] | Datum:
Beilagen
Verteiler
| Netzbetreiberin / Inspektorat |  |  |  | Stichproben |  |  | Datum, Visum
Eingang am
Schlusskontrolle SK
Abnahmekontrolle AK
Periodische Kontrolle PK
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
20 Jahre
Neuanlage
Erweiterung
Änderung / Umbau
TN-S
TN-C
TN-C-S
Mess- + Prüfprotokoll (Schlussprotokoll)
Protokoll der Abnahmekontrolle
Protokoll der periodischen Kontrolle
Plomben wurden entfernt
SiNa+Zusatzdokumente an Eigentümer/Verwaltung
SiNa an Netzbetreiberin/Inspektorat
Ja
Nein
keine Mängel festgestellt
Mängelbericht erstellt
Anlage plombiert
Provisorium

## Mess- u. Prüfprotokol Seite 1
Mess- + Prüfprotokoll Nr. | [12 empty] | Auftrag Nr. | [9 empty] | Seite |  |  |  | von
| Schlusskontrolle |  |  |  |  | Abnahmekontrolle |  |  |  | Periodische Kontrolle | [6 empty] | Inst.-Anzeige Nr. I- | [8 empty] | vom
| Neuanlage |  |  |  |  | Erweiterung |  |  |  | Änderung | [7 empty] | Bestehende Installation
Auftraggeber | [13 empty] | Auftragnehmer
| Eigentümer |  | Verwaltung |  |  |  |  | Stromkunde |  | Installateur |  |  |  |  | Elektro-Installateur | [6 empty] | Kontrollorgan
Name, Vorname | [13 empty] | Name, Vorname
Strasse, Nr. | [13 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [13 empty] | PLZ, Ort
Ort der Installation | [13 empty] | Gebäude / Objekt
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Stromkunde: |  |  |  | 0 | [9 empty] | Zähler Nr. |  |  |  | 0
Installationsbeschrieb / Kontrollumfang:
Raum/
Verbraucher/ | [6 empty] | Anlagenteil
Betriebsmittel
Sichtprüfung:
| Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart) | [14 empty] | Schutz-System: |  |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C |  |  | TN-C-S
| Schutz gegen direktes Berühren | [14 empty] | Hauptpotentialausgleich
| Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen | [14 empty] | Erder- |  |  | Fundament- |  |  |  | Wasser
| Abschalt- und Trennvorrichtungen | [14 empty] | Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
| Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter | [14 empty] | Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
| Vorhandensein von Brandabschottung | [14 empty] | Busleitungen / Aktoren gemäss höchster Spannung
| Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung / Kennzeichnung) | [14 empty] | Auswahl und Einstellung von Schutz- Überw.- Einrichtungen
| Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc. | [14 empty] | Vorhandensein von Schaltplänen, Warn- und Verbotszeichen,
| Zugänglichkeit der Betriebsmittel | [14 empty] | Schemata, Legenden etc.
Funktionsprüfung und Messungen:
| Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potentialausgleich | [14 empty] | Funktion Fehlerstromschutzschalter
Automatische Abschaltung im Fehlerfall
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen
Gemessene Netzspannung (V): | [14 empty] | Bemerkungen:
Verwendete Messgeräte nach IEC 1010 | [10 empty] | Prüfung durchgeführt nach
Fabrikat |  |  |  |  | Typ | [6 empty] | NIV 2002 | [7 empty] | NIN SN 1000 (NIN 2000)
[12 empty] | EN 60439 | [7 empty] | EN 60204 |  |  |  |  | EN 50160
Werkvorschrift
Strom- |  | Ort / Anlageteil |  |  |  | Leitung/Kabel |  |  |  | Überstrom- | [5 empty] | Messungen | [6 empty] | Fehlerstromschutz-
kreis |  | Schaltg. Komb. | [7 empty] | schutzein- | [12 empty] | Einrichtung
richtungen
Nr. |  | Bezeichnung |  |  |  | Art |  |  | Leiteranzahl/ | Art |  |  | IN |  |  | Ik min. |  |  | Ik max. |  | RISO |  | IN /Art |  |  | IdN |  | Auslöse-
[6 empty] | Typ |  |  | Querschnitt | Charakt. |  |  | (A) |  |  | (A) |  |  | (A) |  | (M ) |  | (A) |  |  | (mA) |  | zeit
[9 empty] | (mm2) | [6 empty] | L-PE/N |  |  | L-PE/N | [8 empty] | (S)
Schaltgerätkombination SK | [6 empty] | SK-Identifikation nach EN 60 439 | [11 empty] | Anlagedokumentation übergeben
[7 empty] | Herstellererklärung mit Stückprüfung | [11 empty] | Schema
[7 empty] | SK in die Schlusskontrolle der Inst. miteinbezogen | [11 empty] | Zusatz Messprotokoll
[18 empty] | Prüfergebnis: |  |  |  | Mängelfrei
Datum: | [5 empty] | Elektro-Kontrolleur: | [10 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
0

## Mess- u. Prüfprotokol Zusatzbl.
Mess- + Prüfprotokoll Nr. | [6 empty] | 0 |  | Auftrag Nr. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Seite |  | von
| Schlusskontrolle |  |  |  | Abnahmekontrolle |  |  | Periodische Kontrolle |  |  |  |  | Inst.-Anzeige Nr. I- |  |  |  | 0 |  |  | vom | 0
| Neuanlage |  |  |  | Erweiterung |  |  | Änderung
Auftraggeber | [9 empty] | Auftragnehmer
| Eigentümer |  | Verwaltung |  |  | Stromkunde |  | Installateur |  |  | Elektro-Installateur | [6 empty] | Kontrollorgan
Name, Vorname |  |  | 0 | [6 empty] | Name, Vorname |  |  |  |  | 0
Strasse, Nr. |  |  | 0 | [6 empty] | Strasse, Nr. |  |  |  |  | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 | [6 empty] | PLZ, Ort |  |  |  |  | 0
Ort der Installation |  |  |  | 0 | [5 empty] | Gebäude / Objekt |  |  |  |  | 0
Strasse Nr. |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
PLZ, Ort |  |  |  | 0
Stromkunde: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Zähler Nr. |  |  |  | 0
Strom- |  | Ort / Anlageteil |  |  | Leitung/Kabel |  |  | Überstrom- |  |  |  | Messungen | [6 empty] | Fehlerstrom-
kreis |  | Schaltg. Komb. | [5 empty] | schutz- | [10 empty] | schutz-
[8 empty] | Einrichtung | [10 empty] | Einrichtung
Nr. |  | Bezeichnung |  |  | Art | Leiteranzahl/ |  | Art | IN |  |  | Ik min. |  |  | Ik max. | RISO |  |  | IN /Art | IdN |  | Auslöse-
[5 empty] | Typ | Querschnitt |  | Charakt. | (A) |  |  | (A) |  |  | (A) | (M ) |  |  | (A) | (mA) |  | zeit
[6 empty] | (mm2) | [5 empty] | L-PE/N |  |  | L-PE/N | [6 empty] | (S)
Datum: |  |  |  |  | Elektro-Kontrolleur: | [7 empty] | Verantwortlicher Unternehmer: